## Catalogue Yangli
DANH MỤC HỆ THỐNG CỬA NHÔM KÍNH YANGLI TIÊU CHUẨN
STT | Nhóm Phân Khúc | Mã Hệ (System Code) | Tên Hệ Chi Tiết | Loại Sản Phẩm & Công Năng Chi Tiết | Độ Dày Nhôm (mm) | Phụ Kiện Khuyên Dùng | Gioăng & Keo Lắp Đặt | Ghi Chú Kỹ Thuật (Bảo Hành Sơn)
1 | Dòng Cạnh Vát (Bán chạy) | Hệ 55 Mở Quay | Yangli hệ 55 vát cạnh chéo | Cửa sổ mở quay, cửa sổ mở hất góc 45 độ chữ A định vị, cửa đi 1 cánh phòng ngủ, cửa toilet. | 1.2mm - 1.4mm | Phụ kiện Kinlong chính hãng, PMA, Draho | Gioăng EPDM dẻo dai, keo silicone trung tính | Góc vát nghiêng 35 độ mềm mại hiện đại, bảo hành sơn 15 năm.
2 | Dòng Tiết Kiệm (Economy) | Hệ 55 Trượt lùa | Yangli lùa sổ/đi hệ 55 | Cửa sổ mở trượt ngang 2 cánh, vách ngăn kính lùa trượt, tối ưu cho phòng hẹp. | 1.2mm - 1.4mm | Bánh xe đơn & chốt sập Kinlong, Draho | Gioăng lông cản bụi, keo bọt nở PU | Giải pháp cửa sổ lùa tiết kiệm chi phí thi công.
3 | Dòng Tối Giản (Minimalist) | Hệ Slim nội thất | Yangli Slim lùa treo trong nhà | Cửa đi lùa treo ray trên không ray dưới sàn tránh vấp ngã, vách kính slim phân vùng nội thất. | 1.2mm | Bộ trượt lùa treo giảm chấn Yangli | Gioăng cao su đệm cánh, keo silicon | Đố nhôm bản siêu mỏng rộng 16mm tối giản sang trọng.
4 | Dòng Trung Cấp | Hệ 60 mở quay | Yangli mở quay bản cánh trung | Cửa đi mở quay 1 cánh, 2 cánh ra ban công căn hộ, biệt thự liền kề vừa. | 1.4mm - 1.6mm | Khóa đa điểm & bản lề 3D Draho, Kinlong | Gioăng EPDM kép khít kín tốt | Bản nhôm dày dặn hơn hệ 55, cách âm trung bình.
5 | Dòng Trung Cấp | Hệ 65 mở quay | Yangli mở quay bản to chịu lực | Cửa đi mặt tiền mở quay chính 2 cánh, 4 cánh chịu gió bão va đập rung lắc. | 1.6mm - 2.0mm | Phụ kiện khóa tay nắm đa điểm Kinlong, Draho | Gioăng EPDM chống nước mặn và nhiệt | Cấu trúc khoang rỗng gân gia cường dày chịu gió lớn.
6 | Dòng Tiết Kiệm (Economy) | Hệ 93 trượt lùa | Yangli lùa trượt 2-3 ray | Cửa đi lùa ban công lớn 4 cánh trượt ngang, lồng cánh dồn góc gọn gàng. | 1.4mm - 1.8mm | Bánh xe kép chịu lực & chốt âm Draho | Gioăng lông, keo kết cấu Dow Corning | Ray inox chịu lực hạn chế mài mòn bánh xe, chống xệ tốt.
7 | Dòng Dự Án (B2B) | Hệ Mặt Dựng | Vách mặt dựng kính Yangli | Mặt dựng kính ngoài trời lấy sáng thông tầng văn phòng, sảnh showroom kinh doanh. | 2.0mm - 2.5mm | Ke định vị mặt dựng & keo silicon kết cấu | Gioăng EPDM nhiều khoang, keo dán chuyên dụng | Khả năng chịu áp lực gió cấp bão lớn cho khối đế.
8 | Dòng Nội Thất | Hệ Tủ Cánh Kính | Tủ quần áo cánh kính slim | Khung cánh bao slim siêu mỏng nhẹ bọc kính cường lực màu xám/trà làm tủ rượu, tủ áo. | 1.0mm - 1.2mm | Bản lề hơi giảm chấn & tay nắm mạ Anode | Gioăng cao su chèn mép kính | Sơn màu vàng titan, đen bóng tạo hiệu ứng lộng lẫy hiện đại.