## Danh mục hồ sơ thầu SV
DANH MỤC HỒ SƠ ĐÁU THẦU & TRÌNH MẪU NHÔM SV ALUMINIUM
Mục tiêu: Chứng minh năng lực giảm thiểu rủi ro tuyệt đối cho Chủ đầu tư và Tổng thầu
STT | Hạng mục hồ sơ thầu | Tên tài liệu / Giấy tờ cần có | Chủ thể cấp / Ký duyệt | Yêu cầu kỹ thuật & Trạng thái đối với mô hình thuê gia công | Độ ưu tiên đối với CĐT
1 | I. Pháp lý & Năng lực DN | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + Mã số thuế | Công ty (Sở hữu thương hiệu SV Aluminium) | Bản sao y công chứng mới nhất (còn hạn trong vòng 6 tháng). | ⭐⭐⭐⭐⭐
2 | I. Pháp lý & Năng lực DN | Hồ sơ năng lực & Danh mục máy móc thiết bị nhà xưởng | Nhà máy đối tác gia công | Bản sao y đóng dấu treo của nhà máy, kèm hình ảnh/video thực tế xưởng sản xuất. | ⭐⭐⭐⭐⭐
3 | II. Sở hữu thương hiệu | Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hoặc Quyết định đơn hợp lệ) | Cục Sở hữu trí tuệ | Bản sao quyết định bảo hộ nhãn hiệu SV Aluminium để chứng minh thương hiệu hợp pháp. | ⭐⭐⭐⭐⭐
4 | II. Sở hữu thương hiệu | Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch | GS1 Việt Nam | Chứng chỉ đăng ký mã vạch sản phẩm do Nhà nước cấp để dán lên thanh nhôm. | ⭐⭐⭐⭐☆
5 | III. Nguồn gốc xuất xứ (C/O) | C/O phôi nhôm (Billet) đầu vào | Nhà cung cấp phôi nhôm (Billet) | Chứng chỉ xuất xứ phôi nhôm để chứng minh dùng phôi nguyên chất (Billet sạch), không dùng nhôm phế liệu. | ⭐⭐⭐⭐⭐
6 | III. Nguồn gốc xuất xứ (C/O) | Hợp đồng gia công OEM + Hóa đơn VAT mua/gia công nhôm | Công ty & Nhà máy đối tác | Hợp đồng gia công (được che giá trị thương mại) và hóa đơn mua bán ghi rõ nhôm SV Aluminium. | ⭐⭐⭐⭐⭐
7 | III. Nguồn gốc xuất xứ (C/O) | Giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà máy | Nhà máy đối tác gia công | Giấy xuất xưởng bản gốc có đóng dấu đỏ của nhà máy cấp cho từng lô hàng khi giao đến công trình. | ⭐⭐⭐⭐⭐
8 | IV. Hồ sơ chất lượng (C/Q) | Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) của lô hàng | Nhà máy đối tác gia công | Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) bản gốc xác nhận đúng mác nhôm 6063-T5, độ cứng từ 8-12 Webster. | ⭐⭐⭐⭐⭐
9 | V. Phiếu kiểm nghiệm độc lập | Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu (Test Report) | Đơn vị thí nghiệm độc lập (Quatest, IBST...) | Phiếu thử nghiệm mẫu thực tế chứng minh các chỉ số cơ lý (kéo đứt, độ cứng), độ dày màng sơn và độ bám dính. | ⭐⭐⭐⭐⭐
10 | VI. Chứng chỉ quản lý chất lượng | Chứng nhận ISO 9001:2015 / ISO 14001 / ISO 45001 | Nhà máy đối tác gia công | Bản sao y chứng chỉ ISO của nhà máy đối tác để chứng minh quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế. | ⭐⭐⭐⭐⭐
11 | VII. Chứng nhận hợp quy | Giấy chứng nhận hợp quy QCVN 16:2023/BXD | Tổ chức chứng nhận được chỉ định | Giấy chứng nhận hợp quy thanh nhôm theo QCVN 16 (bắt buộc để tư vấn giám sát đồng ý nghiệm thu đưa vào công trình). | ⭐⭐⭐⭐⭐
12 | VIII. Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm | Bản thông số kỹ thuật chi tiết (TDS) cho từng hệ nhôm | Công ty biên soạn | Bản vẽ mặt cắt CAD, trọng lượng thực tế, thông số mô-men chịu lực (Ix, Iy) để tính toán sức chịu gió. | ⭐⭐⭐⭐⭐
13 | IX. Catalogue sản phẩm | Catalogue mặt cắt & Hướng dẫn lắp ghép các hệ nhôm | Công ty biên soạn | Cuốn Catalogue in màu chuyên nghiệp để trình mẫu thực tế cho khách hàng và chủ đầu tư. | ⭐⭐⭐⭐☆
14 | X. Hồ sơ vật liệu lớp phủ | Chứng nhận chất lượng bột sơn + Cam kết bảo hành sơn | Hãng bột sơn (Jotun, AkzoNobel...) & Nhà máy sơn | Cam kết bảo hành độ bền màu sơn từ 5 năm đến 25 năm tùy thuộc vào yêu cầu của dự án. | ⭐⭐⭐⭐⭐
15 | XI. Thử nghiệm hệ cửa | Phiếu test tính năng hệ cửa Mock-up hoàn thiện | Phòng Lab chuyên dụng (IBST...) | Kết quả test chống thấm nước, chịu áp lực gió, độ kín khí của cửa và khả năng chống ăn mòn muối biển. | ⭐⭐⭐⭐⭐
16 | XII. Hồ sơ truy xuất nguồn gốc | Tem QR Code truy xuất nguồn gốc lô hàng | Hệ thống quản lý của Công ty | Quét mã QR bằng điện thoại sẽ hiện ra thông tin phôi nhôm, ngày sản xuất, mác màu và phiếu kiểm tra chất lượng. | ⭐⭐⭐⭐☆
17 | XIII. Liên kết & Giảm thiểu rủi ro | Hợp đồng Bảo hành 3 bên | Công ty, Nhà máy gia công, Hãng sơn | Văn bản cam kết trách nhiệm rõ ràng của 3 bên để tránh việc đổ lỗi qua lại nếu sơn bị bong tróc. | ⭐⭐⭐⭐⭐
18 | XIII. Liên kết & Giảm thiểu rủi ro | Quy trình kiểm soát chất lượng (QA/QC) tại nhà máy đối tác | Công ty & Nhà máy đối tác | Văn bản quy định kỹ sư của Công ty trực tiếp kiểm tra chất lượng nhôm ngay tại xưởng đùn. | ⭐⭐⭐⭐⭐
19 | XIII. Liên kết & Giảm thiểu rủi ro | Phương án nhà máy đùn dự phòng | Công ty thiết lập | Phương án chuẩn bị nhà máy thứ 2 để không bị trễ tiến độ giao hàng nếu nhà máy thứ 1 gặp sự cố bất khả kháng. | ⭐⭐⭐⭐☆